## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ИП Москаленко А.И. | [13 empty] | ИП Москаленко А.И.
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Капитальный ремонт МБОУ «Сакская СШ№4 им. Героя Советского Союза Ф. И. Сенченко» по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 2 | [14 empty] | Капитальный ремонт МБОУ «Сакская СШ№4 им. Героя Советского Союза Ф. И. Сенченко» по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 2
(наименование стройки)
Капитальный ремонт МБОУ «Сакская СШ№4 им. Героя Советского Союза Ф. И. Сенченко» по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 2 | [15 empty] | Капитальный ремонт МБОУ «Сакская СШ№4 им. Героя Советского Союза Ф. И. Сенченко» по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06
Автоматическая охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей | [16 empty] | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Акт технического осмотра
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 квартал 2021 г.
Сметная стоимость |  | 338.41 | (15,79) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 16.36 | (0,45) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 116.83 | (3,21) | тыс.руб.
| монтажных работ | 322.04 | (15,34) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 383.2 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.62 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Автоматическая охранно-пожарная сигнализация | [17 empty] | Раздел 1. Автоматическая охранно-пожарная сигнализация
Оборудование для АПС | [18 empty] | Оборудование для АПС
1 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [6 empty] | Световые настенные указатели
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 695.26; 9: 1.2; 10: 8.34; 11: 36.38; 12: 303 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.91; 9: 1.2; 10: 0.48 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.4; 9: 1.2; 10: 0.05; 11: 36.38; 12: 2 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 451.66; 10: 4.52 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.56; 6: 1.2; 7: 0.94272 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.2; 7: 0.0048 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1186.83; 10: 13.34 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.39; 12: 305 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.14; 12: 296 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.28; 12: 156 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.76 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_20.3.03.07_91_9102193703_07.12.2021_01. Прайсы стр.25. Конъюнктурный анализ п.25 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED |  |  | шт |  |  | 1 | 1033.33 |  | 166.61 | 6.2 | 1033 | [6 empty] | Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1240/1,2 | [25 empty] | Цена=1240/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.61; 12: 1033 | [12 empty] | Всего по позиции
ЗИП для АПС | [18 empty] | ЗИП для АПС
Материалы для АПС | [18 empty] | Материалы для АПС
3 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.03 | [6 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.98; 9: 1.2; 10: 7.45; 11: 36.38; 12: 271 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.45; 9: 1.2; 10: 4.34 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.35; 9: 1.2; 10: 0.3; 11: 36.38; 12: 11 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 202.25; 10: 6.07 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.64; 6: 1.2; 7: 0.88704 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.76; 6: 1.2; 7: 0.02736 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.68; 10: 17.86 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.75; 12: 282 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.52; 12: 274 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.95; 12: 144 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.33 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ТССЦ-23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | 4: м; 7: 3.09; 8: 15.14; 10: 46.78 | [6 empty] | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=3*1,03 | [18 empty] | Объем=3*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.78 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.8 | [6 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=(70+10) / 100 | [18 empty] | Объем=(70+10) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 138.3; 9: 1.2; 10: 132.77; 11: 36.38; 12: 4830 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.3; 9: 1.2; 10: 0.29 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.2; 10: 0.12; 11: 36.38; 12: 4 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.84; 10: 17.47 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 1.2; 7: 15.6384 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.0096 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.44; 10: 150.53 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.89; 12: 4834 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 128.9; 12: 4689 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 67.77; 12: 2465 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.2 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-20.2.05.04-0021 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.7; 8: 83; 10: 58.1 | [6 empty] | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=70 / 100 | [18 empty] | Объем=70 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.1 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1; 8: 330; 10: 33 | [6 empty] | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=10 / 100 | [18 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 7: 3 | [6 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=300 / 100 | [18 empty] | Объем=300 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.64; 9: 1.2; 10: 448.7; 11: 36.38; 12: 16324 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 273.74; 10: 821.22 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.2; 7: 54.72 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 398.38; 10: 1269.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 448.7; 12: 16324 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 435.24; 12: 15834 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 228.84; 12: 8325 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1934 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-24.3.03.05-0011 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром: 16 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 30.6; 8: 24.54; 10: 750.92 | [6 empty] | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром: 16 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(300*1,02) / 10 | [18 empty] | Объем=(300*1,02) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 750.92 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦ-23.8.03.02-0001 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 52.5; 8: 1.8; 10: 94.5 | [6 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=525 / 10 | [18 empty] | Объем=525 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.5 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.8 | [6 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(70+10) / 100 | [18 empty] | Объем=(70+10) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.69; 9: 1.2; 10: 22.74; 11: 36.38; 12: 827 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2; 9: 1.2; 10: 1.92 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.2; 10: 0.21; 11: 36.38; 12: 8 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.1; 10: 10.48 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 6: 1.2; 7: 2.7072 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.0192 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.79; 10: 35.14 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.95; 12: 835 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.26; 12: 810 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.7; 12: 426 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.1 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 3 | [6 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=300 / 100 | [18 empty] | Объем=300 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.28; 9: 1.2; 10: 163.01; 11: 36.38; 12: 5930 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4; 9: 1.2; 10: 14.4 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.44; 9: 1.2; 10: 1.58; 11: 36.38; 12: 57 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.62; 10: 49.86 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 1.2; 7: 19.404 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.2; 7: 0.144 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.9; 10: 227.27 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 164.59; 12: 5987 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 159.65; 12: 5807 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 83.94; 12: 3053 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 470.86 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.357; 8: 2612.58; 10: 932.69 | [6 empty] | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(350*1,02) / 1000 | [18 empty] | Объем=(350*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 932.69 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ТССЦ-21.1.08.01-0313 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0204; 8: 5545.45; 10: 113.13 | [6 empty] | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(20*1,02) / 1000 | [18 empty] | Объем=(20*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.13 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_21.1.08.01_23_7702680818_07.12.2021_01. Прайсы стр.26. Конъюнктурный анализ п.26 | Кабель КСБнг(А)-FRHF 2x2x0.64 |  |  | мп |  |  | 10.2 | 128.8 |  | 211.94 | 6.2 | 1314 | [6 empty] | Кабель КСБнг(А)-FRHF 2x2x0.64
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=10*1,02 | [18 empty] | Объем=10*1,02
|  | Цена=154,56/1,2 | [25 empty] | Цена=154,56/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.94; 12: 1314 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  | 4: 100 м; 7: 0.02 | [6 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
|  | Объем=2 / 100 | [18 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 91.77; 9: 1.2; 10: 2.2; 11: 36.38; 12: 80 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.61; 10: 0.25 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 6: 1.2; 7: 0.22248 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 104.38; 10: 2.45 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.2; 12: 80 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1.98; 12: 72 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.01; 12: 37 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.44 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ТССЦ-21.2.03.05-0070 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.00204; 8: 4999.13; 10: 10.2 | [6 empty] | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(2*1,02) / 1000 | [18 empty] | Объем=(2*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.2 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР46-03-013-05 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [6 empty] | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.37; 10: 0.79; 11: 36.38; 12: 29 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.43; 7: 0.1043 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.37; 10: 0.79 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.79; 12: 29 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 0.81; 12: 30 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 0.47; 12: 17 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.07 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР46-03-013-47 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.44 | [6 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм
|  | Объем=(18+26) / 100 | [18 empty] | Объем=(18+26) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.95; 10: 27.26; 11: 36.38; 12: 992 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.14; 7: 3.5816 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.95; 10: 27.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.26; 12: 992 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.08; 12: 1022 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 16.08; 12: 585 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.42 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР46-03-013-60 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 (добавлять до т.500 мм) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.26 | [6 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 (добавлять до т.500 мм)
|  | Объем=26 / 100 | [18 empty] | Объем=26 / 100
|  | к=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) | [19 empty] | к=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.44; 9: 30; 10: 19.03; 11: 36.38; 12: 692 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 30; 7: 2.496 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.44; 10: 19.03 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.03; 12: 692 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.6; 12: 713 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 11.23; 12: 408 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.86 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4181.46; 12: 51142 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 832.29; 12: 30278 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 21.43; 12: 232 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2.26; 12: 82 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3327.74; 12: 20632 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 123.35; 12: 4488 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 47.08; 12: 1713 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 48.49; 12: 1765 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 27.78; 12: 1010 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5299.56; 12: 91817 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 785.21; 12: 28565 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 21.43; 12: 232 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.26; 12: 82 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3327.74; 12: 20632 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 763.69; 12: 27782 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 401.49; 12: 14606 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 834.55; 12: 30360 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 812.18; 12: 29547 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 429.27; 12: 15616 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация |  |  | 10: 5422.91; 12: 96305 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 2347 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 2. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей | [17 empty] | Раздел 2. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей
Оборудования для СОУЭ | [18 empty] | Оборудования для СОУЭ
Материалы для СОУЭ | [18 empty] | Материалы для СОУЭ
21 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 10 | [6 empty] | Коробка ответвительная на стене
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.36; 9: 1.2; 10: 52.32; 11: 36.38; 12: 1903 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.35; 10: 3.5 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.2; 7: 6 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.71; 10: 55.82 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.32; 12: 1903 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 47.09; 12: 1713 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.07; 12: 875 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.98 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_20.5.02.03_23_7702680818_07.12.2021_01. Прайсы стр.31. Конъюнктурный анализ п.31 | Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.И |  |  | шт |  |  | 10 | 198.33 |  | 319.84 | 6.2 | 1983 | [6 empty] | Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.И
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=238/1,2 | [25 empty] | Цена=238/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.84; 12: 1983 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.03 | [6 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.98; 9: 1.2; 10: 7.45; 11: 36.38; 12: 271 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.45; 9: 1.2; 10: 4.34 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.35; 9: 1.2; 10: 0.3; 11: 36.38; 12: 11 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 202.25; 10: 6.07 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.64; 6: 1.2; 7: 0.88704 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.76; 6: 1.2; 7: 0.02736 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.68; 10: 17.86 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.75; 12: 282 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.52; 12: 274 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.95; 12: 144 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.33 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ТССЦ-23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | 4: м; 7: 3.09; 8: 15.14; 10: 46.78 | [6 empty] | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=3*1,03 | [18 empty] | Объем=3*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.78 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1 | [6 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=(90+10) / 100 | [18 empty] | Объем=(90+10) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 138.3; 9: 1.2; 10: 165.96; 11: 36.38; 12: 6038 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.3; 9: 1.2; 10: 0.36 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.2; 10: 0.14; 11: 36.38; 12: 5 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.84; 10: 21.84 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 1.2; 7: 19.548 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.012 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.44; 10: 188.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.1; 12: 6043 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 161.12; 12: 5862 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 84.71; 12: 3082 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.99 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦ-20.2.05.04-0021 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.9; 8: 83; 10: 74.7 | [6 empty] | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=90 / 100 | [18 empty] | Объем=90 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.7 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ТССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1; 8: 330; 10: 33 | [6 empty] | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=10 / 100 | [18 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 7: 1.8 | [6 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=180 / 100 | [18 empty] | Объем=180 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.64; 9: 1.2; 10: 269.22; 11: 36.38; 12: 9794 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 273.74; 10: 492.73 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.2; 7: 32.832 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 398.38; 10: 761.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.22; 12: 9794 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 261.14; 12: 9500 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 137.3; 12: 4995 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1160.39 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ТССЦ-24.3.03.05-0011 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром: 16 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 18.36; 8: 24.54; 10: 450.55 | [6 empty] | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром: 16 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(180*1,02) / 10 | [18 empty] | Объем=(180*1,02) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 450.55 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | ТССЦ-23.8.03.02-0001 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 31.5; 8: 1.8; 10: 56.7 | [6 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=315 / 10 | [18 empty] | Объем=315 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.7 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1 | [6 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=100 / 100 | [18 empty] | Объем=100 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.69; 9: 1.2; 10: 28.43; 11: 36.38; 12: 1034 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2; 9: 1.2; 10: 2.4 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.2; 10: 0.26; 11: 36.38; 12: 9 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.1; 10: 13.1 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 6: 1.2; 7: 3.384 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.024 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.79; 10: 43.93 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.69; 12: 1043 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.83; 12: 1012 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.63; 12: 532 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.39 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1.9 | [6 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=190 / 100 | [18 empty] | Объем=190 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.28; 9: 1.2; 10: 103.24; 11: 36.38; 12: 3756 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4; 9: 1.2; 10: 9.12 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.44; 9: 1.2; 10: 1; 11: 36.38; 12: 36 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.62; 10: 31.58 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 1.2; 7: 12.2892 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.2; 7: 0.0912 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.9; 10: 143.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 104.24; 12: 3792 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 101.11; 12: 3678 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 53.16; 12: 1934 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298.21 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ТССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.2754; 8: 2612.58; 10: 719.5 | [6 empty] | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(270*1,02) / 1000 | [18 empty] | Объем=(270*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.5 | [12 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦ-21.1.08.01-0313 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0204; 8: 5545.45; 10: 113.13 | [6 empty] | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(20*1,02) / 1000 | [18 empty] | Объем=(20*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.13 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ТЕР46-03-013-05 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [6 empty] | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.37; 10: 0.79; 11: 36.38; 12: 29 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.43; 7: 0.1043 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.37; 10: 0.79 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.79; 12: 29 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 0.81; 12: 30 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 0.47; 12: 17 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.07 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | ТЕР46-03-013-47 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.18 | [6 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм
|  | Объем=(4+14) / 100 | [18 empty] | Объем=(4+14) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.95; 10: 11.15; 11: 36.38; 12: 406 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.14; 7: 1.4652 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.95; 10: 11.15 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.15; 12: 406 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 11.48; 12: 418 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 6.58; 12: 240 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.21 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | ТЕР46-03-013-60 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 (добавлять до т.500 мм) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.14 | [6 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 (добавлять до т.500 мм)
|  | Объем=14 / 100 | [18 empty] | Объем=14 / 100
|  | к=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) | [19 empty] | к=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.44; 9: 30; 10: 10.25; 11: 36.38; 12: 373 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 30; 7: 1.344 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.44; 10: 10.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 373 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 10.56; 12: 384 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 6.05; 12: 220 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.86 | [12 empty] | Всего по позиции
ЗИП для СОУЭ | [18 empty] | ЗИП для СОУЭ
|  | Итоги по разделу 2 Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3048.05; 12: 38555 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 648.81; 12: 23604 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 16.22; 12: 176 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.7; 12: 61 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2383.02; 12: 14775 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 58.14; 12: 2117 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 22.19; 12: 808 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 22.85; 12: 832 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13.1; 12: 477 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3949.49; 12: 71348 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 626.62; 12: 22796 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 16.22; 12: 176 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.7; 12: 61 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2383.02; 12: 14775 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 605.81; 12: 22039 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 317.82; 12: 11562 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 650.51; 12: 23665 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 628.66; 12: 22871 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 330.92; 12: 12039 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей |  |  | 10: 4007.63; 12: 73465 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 1983 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 3. Охранная сигнализация | [17 empty] | Раздел 3. Охранная сигнализация
Оборудование для ОС | [18 empty] | Оборудование для ОС
Материалы для ОС | [18 empty] | Материалы для ОС
38 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 7 | [6 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=(600+100) / 100 | [18 empty] | Объем=(600+100) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 138.3; 9: 1.2; 10: 1161.72; 11: 36.38; 12: 42263 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.3; 9: 1.2; 10: 2.52 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.2; 10: 1.01; 11: 36.38; 12: 37 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.84; 10: 152.88 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 1.2; 7: 136.836 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.084 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.44; 10: 1317.12 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1162.73; 12: 42300 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1127.85; 12: 41031 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 592.99; 12: 21573 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3037.96 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | ТССЦ-20.2.05.04-0021 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 6; 8: 83; 10: 498 | [6 empty] | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=600 / 100 | [18 empty] | Объем=600 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498 | [12 empty] | Всего по позиции
40 | ТССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1; 8: 330; 10: 330 | [6 empty] | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=100 / 100 | [18 empty] | Объем=100 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 7.2 | [6 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=720 / 100 | [18 empty] | Объем=720 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.69; 9: 1.2; 10: 204.68; 11: 36.38; 12: 7446 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2; 9: 1.2; 10: 17.28 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.2; 10: 1.9; 11: 36.38; 12: 69 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.1; 10: 94.32 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 6: 1.2; 7: 24.3648 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.1728 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.79; 10: 316.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.58; 12: 7515 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 200.38; 12: 7290 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 105.36; 12: 3833 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 622.02 | [12 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_21.1.08.01_23_7702680818_07.12.2021_01. Прайсы стр.35. Конъюнктурный анализ п.35 | Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 2х0,5 |  |  | мп |  |  | 734.4 | 7.14 |  | 845.81 | 6.2 | 5244 | [6 empty] | Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 2х0,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=720*1,02 | [18 empty] | Объем=720*1,02
|  | Цена=8,57/1,2 | [25 empty] | Цена=8,57/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 845.81; 12: 5244 | [12 empty] | Всего по позиции
43 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 50 | [6 empty] | Коробка ответвительная на стене
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.36; 9: 1.2; 10: 261.6; 11: 36.38; 12: 9517 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.35; 10: 17.5 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.2; 7: 30 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.71; 10: 279.1 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 261.6; 12: 9517 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 235.44; 12: 8565 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 120.34; 12: 4378 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 634.88 | [12 empty] | Всего по позиции
44 | ТССЦ-20.5.02.03-0003 | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) |  |  | 4: 10 шт; 7: 5; 8: 24.11; 10: 120.55 | [6 empty] | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)
|  | (Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) | [24 empty] | (Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)
|  | Объем=50 / 10 | [18 empty] | Объем=50 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.55 | [12 empty] | Всего по позиции
45 | ТЕР46-03-013-05 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [6 empty] | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.37; 10: 0.79; 11: 36.38; 12: 29 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.43; 7: 0.1043 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.37; 10: 0.79 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.79; 12: 29 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 0.81; 12: 30 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 0.47; 12: 17 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.07 | [12 empty] | Всего по позиции
46 | ТЕР46-03-013-47 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.86 | [6 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм
|  | Объем=(20+66) / 100 | [18 empty] | Объем=(20+66) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.95; 10: 53.28; 11: 36.38; 12: 1938 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.14; 7: 7.0004 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.95; 10: 53.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.28; 12: 1938 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 54.88; 12: 1996 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 31.44; 12: 1143 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.6 | [12 empty] | Всего по позиции
47 | ТЕР46-03-013-60 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 (добавлять до т.500 мм) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.66 | [6 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 (добавлять до т.500 мм)
|  | Объем=66 / 100 | [18 empty] | Объем=66 / 100
|  | к=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) | [19 empty] | к=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.44; 9: 30; 10: 48.31; 11: 36.38; 12: 1758 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 30; 7: 6.336 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.44; 10: 48.31 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.31; 12: 1758 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 49.76; 12: 1811 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 28.5; 12: 1037 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.57 | [12 empty] | Всего по позиции
ЗИП для ОС | [18 empty] | ЗИП для ОС
|  | Итоги по разделу 3 Охранная сигнализация : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 Охранная сигнализация :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3809.24; 12: 75931 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1730.38; 12: 62951 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 19.8; 12: 214 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2.91; 12: 106 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2059.06; 12: 12766 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 268.24; 12: 9759 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 102.38; 12: 3725 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 105.45; 12: 3837 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 60.41; 12: 2197 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 6089.22; 12: 158876 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1628; 12: 59226 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19.8; 12: 214 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.91; 12: 106 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2059.06; 12: 12766 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1563.67; 12: 56886 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 818.69; 12: 29784 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1733.29; 12: 63057 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1669.12; 12: 60723 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 879.1; 12: 31981 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Охранная сигнализация |  |  | 10: 6357.46; 12: 168635 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Охранная сигнализация
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 5244 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11038.75; 12: 165628 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3211.48; 12: 116833 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 57.45; 12: 622 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.87; 12: 249 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 7769.82; 12: 48173 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 449.73; 12: 16364 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 171.65; 12: 6246 | [19 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 176.79; 12: 6434 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 101.29; 12: 3684 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 15338.27; 12: 322041 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3039.83; 12: 110587 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 57.45; 11: 10.82; 12: 622 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.87; 12: 249 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 7769.82; 11: 6.2; 12: 48173 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2933.17; 12: 106707 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1538; 12: 55952 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3218.35; 12: 117082 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3109.96; 12: 113141 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1639.29; 12: 59636 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 15788; 12: 338405 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 9574 | [19 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | (Теганов Е.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Вальчук Е.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]