## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ИП Москаленко А.И. | [13 empty] | ИП Москаленко А.И.
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Капитальный ремонт МБОУ «Сакская СШ№4 им. Героя Советского Союза Ф. И. Сенченко» по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 2 | [14 empty] | Капитальный ремонт МБОУ «Сакская СШ№4 им. Героя Советского Союза Ф. И. Сенченко» по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 2
(наименование стройки)
Капитальный ремонт МБОУ «Сакская СШ№4 им. Героя Советского Союза Ф. И. Сенченко» по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 2 | [15 empty] | Капитальный ремонт МБОУ «Сакская СШ№4 им. Героя Советского Союза Ф. И. Сенченко» по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-09
Система контроля и управления доступом | [16 empty] | Система контроля и управления доступом
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Акт технического осмотра
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 квартал 2021 г.
Сметная стоимость |  | 61.24 | (7,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2.33 | (0,08) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7.86 | (0,22) | тыс.руб.
| монтажных работ | 58.91 | (7,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 25.55 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.58 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система контроля и управления доступом | [17 empty] | Раздел 1. Система контроля и управления доступом
Оборудование | [18 empty] | Оборудование
1 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [17 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.97; 9: 1.2; 10: 25.16; 11: 36.38; 12: 915 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.83; 9: 1.2; 10: 49 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.48; 9: 1.2; 10: 4.18; 11: 36.38; 12: 152 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.59; 10: 3.59 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.37; 6: 1.2; 7: 2.844 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.2; 7: 0.432 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.39; 10: 77.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.34; 12: 1067 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.46; 12: 1035 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.96; 12: 544 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.17 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_20.4.04.01_23_7721285490_07.12.2021_01. Прайсы стр.86. Конъюнктурный анализ п.104 | Шкаф антивандальный ШТВ Е-2 с DIN рейками 19", всепогодный |  |  | шт |  |  | 1 | 3875 |  | 625 | 6.2 | 3875 | [6 empty] | Шкаф антивандальный ШТВ Е-2 с DIN рейками 19", всепогодный
|  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | [23 empty] | (Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Цена=4650/1,2 | [24 empty] | Цена=4650/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 625; 12: 3875 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР09-06-024-10 | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (прим.) |  |  | 4: т; 7: 0.03934 | [6 empty] | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (прим.)
|  | Объем=(4*8+0,07*12+1,3*5)/1000 | [25 empty] | Объем=(4*8+0,07*12+1,3*5)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 328.65; 9: 1.2; 10: 15.51; 11: 36.38; 12: 564 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 312.64; 9: 1.2; 10: 14.76 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.78; 9: 1.2; 10: 0.46; 11: 36.38; 12: 17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 4.31 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.03934 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.26; 6: 1.2; 7: 1.8062 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.89; 6: 1.2; 7: 0.042015 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 750.79; 10: 34.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.97; 12: 581 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 14.85; 12: 540 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 9.9; 12: 360 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.33 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_22.1.02.06_91_9102193703_07.12.2021_01. Прайсы стр.51. Конъюнктурный анализ п.51 | Стойка универсальная УС1 |  |  | шт |  |  | 8 | 2538.33 |  | 3275.32 | 6.2 | 20307 | [6 empty] | Стойка универсальная УС1
|  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | [23 empty] | (Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Цена=3046/1,2 | [24 empty] | Цена=3046/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3275.32; 12: 20307 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_22.1.02.06_91_9102193703_07.12.2021_01. Прайсы стр.52. Конъюнктурный анализ п.52 | Муфта 25 |  |  | шт |  |  | 12 | 375 |  | 725.81 | 6.2 | 4500 | [6 empty] | Муфта 25
|  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | [23 empty] | (Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Цена=450/1,2 | [24 empty] | Цена=450/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 725.81; 12: 4500 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_22.1.02.06_91_9102193703_07.12.2021_01. Прайсы стр.53. Конъюнктурный анализ п.53 | Перемычка ГП 25/1000 |  |  | шт |  |  | 5 | 265.83 |  | 214.35 | 6.2 | 1329 | [6 empty] | Перемычка ГП 25/1000
|  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | [23 empty] | (Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Цена=319/1,2 | [24 empty] | Цена=319/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.35; 12: 1329 | [11 empty] | Всего по позиции
Материалы | [18 empty] | Материалы
7 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 | [6 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
|  | Объем=10 / 100 | [25 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 233.18; 9: 1.2; 10: 27.98; 11: 36.38; 12: 1018 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.22; 9: 1.2; 10: 19.23 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.95; 9: 1.2; 10: 0.47; 11: 36.38; 12: 17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 680.01; 10: 68 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.76; 6: 1.2; 7: 3.3312 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.2; 7: 0.0432 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1073.41; 10: 115.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.45; 12: 1035 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.6; 12: 1004 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.51; 12: 528 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.32 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-08.1.02.13-0004 | Рукава металлические диаметром: 12 мм РЗ-Ц-Х |  |  | 4: м; 7: 10.2; 8: 5.33; 10: 54.37 | [6 empty] | Рукава металлические диаметром: 12 мм РЗ-Ц-Х
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=10*1,02 | [25 empty] | Объем=10*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.37 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-01.7.15.10-0013 | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 12 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.1; 8: 27; 10: 2.7 | [6 empty] | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 12 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=10 / 100 | [25 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.7 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.4 | [6 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=40 / 100 | [25 empty] | Объем=40 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 138.3; 9: 1.2; 10: 66.38; 11: 36.38; 12: 2415 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.3; 9: 1.2; 10: 0.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.2; 10: 0.06; 11: 36.38; 12: 2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.84; 10: 8.74 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 1.2; 7: 7.8192 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.0048 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.44; 10: 75.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.44; 12: 2417 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 64.45; 12: 2344 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 33.88; 12: 1233 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.59 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦ-20.2.05.04-0029 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.4; 8: 428; 10: 171.2 | [6 empty] | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=40 / 100 | [25 empty] | Объем=40 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.2 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 7: 0.06 | [6 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=6 / 100 | [25 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.64; 9: 1.2; 10: 8.97; 11: 36.38; 12: 326 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 273.74; 10: 16.42 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.2; 7: 1.0944 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 398.38; 10: 25.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.97; 12: 326 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.7; 12: 316 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.57; 12: 166 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.66 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 0.612; 8: 32.4; 10: 19.83 | [6 empty] | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(6*1,02) / 10 | [25 empty] | Объем=(6*1,02) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.83 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1.85 | [6 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=185 / 100 | [25 empty] | Объем=185 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.69; 9: 1.2; 10: 52.59; 11: 36.38; 12: 1913 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2; 9: 1.2; 10: 4.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.2; 10: 0.49; 11: 36.38; 12: 18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.1; 10: 24.24 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 6: 1.2; 7: 6.2604 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.0444 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.79; 10: 81.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.08; 12: 1931 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 51.49; 12: 1873 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 27.07; 12: 985 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.83 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.06 | [6 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=6 / 100 | [25 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.72; 9: 1.2; 10: 2.72; 11: 36.38; 12: 99 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2; 9: 1.2; 10: 0.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.2; 10: 0.02; 11: 36.38; 12: 1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.53; 10: 0.75 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.2; 7: 0.32328 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.00144 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.25; 10: 3.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.74; 12: 100 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.66; 12: 97 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.4; 12: 51 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.67 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.15 | [6 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=15 / 100 | [25 empty] | Объем=15 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.84; 9: 1.2; 10: 9.51; 11: 36.38; 12: 346 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.98; 9: 1.2; 10: 1.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.66; 9: 1.2; 10: 0.12; 11: 36.38; 12: 4 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.67; 10: 3.85 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 6: 1.2; 7: 1.1322 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.2; 7: 0.0108 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 84.49; 10: 14.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.63; 12: 350 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.34; 12: 340 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.91; 12: 179 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.69 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ТССЦ-21.1.08.01-0061 | Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 1x2x0,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.19482; 8: 5525.93; 10: 1076.56 | [6 empty] | Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 1x2x0,5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(191*1,02) / 1000 | [25 empty] | Объем=(191*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1076.56 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,РЕ) |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0153; 8: 14498.24; 10: 221.82 | [6 empty] | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,РЕ)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(15*1,02) / 1000 | [25 empty] | Объем=(15*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.82 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР46-03-013-47 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [6 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм
|  | Объем=(5+3) / 100 | [25 empty] | Объем=(5+3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.95; 10: 4.96; 11: 36.38; 12: 180 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.14; 7: 0.6512 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.95; 10: 4.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.96; 12: 180 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.11; 12: 185 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 2.93; 12: 106 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР46-03-013-60 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 (добавлять до т.500 мм) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.03 | [6 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 (добавлять до т.500 мм)
|  | Объем=3 / 100 | [25 empty] | Объем=3 / 100
|  | к=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) | [18 empty] | к=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.44; 9: 30; 10: 2.2; 11: 36.38; 12: 80 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 30; 7: 0.288 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.44; 10: 2.2 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.2; 12: 80 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2.27; 12: 82 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.3; 12: 47 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.77 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6821.63; 12: 49222 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 215.98; 12: 7856 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 88.79; 12: 961 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.8; 12: 211 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6516.86; 12: 40405 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 78.1; 12: 2331 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 22.67; 12: 824 | [17 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14.76; 11: 10.82; 12: 160 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.46; 12: 17 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 4.31; 11: 6.2; 12: 27 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 22.23; 12: 807 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 14.13; 12: 513 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 7073.89; 12: 58906 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 193.31; 12: 7032 | [17 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 74.03; 11: 10.82; 12: 801 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.34; 12: 194 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 6512.55; 11: 6.2; 12: 40378 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 192.7; 12: 7009 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 101.3; 12: 3686 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 221.78; 12: 8067 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 214.93; 12: 7816 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 115.43; 12: 4199 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 7151.99; 12: 61237 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 30011 | [17 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | (Теганов Е.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Вальчук Е.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]